## 给规划处
附件：
陕西省旬阳县污水处理工程投资估算表
序号 | 工程和费用名称 | 估算投资（万元） |  |  |  |  | 技经指标 |  |  | 备注
|  | 建筑工程 | 设 备 | 安装工程 | 其它费用 | 合 计 | 单位 | 数量 | 指标
Ⅰ | 工程费用 | 11966.5025 | 1783.6361 | 787.0815 |  | 14537.2201 | m³ | 20000 | 7268.61
一 | 污水处理厂 | 3464.635 | 1379.8361 | 660.4815 |  | 5504.9526 | m³ | 20000 | 2752.4763
（一） | 污水处理 | 1769.5836 | 621.7543 | 108.1982 |  | 2499.5361 | m³ | 20000 | 1249.7681
1 | 粗格栅 | 39.503 |  |  |  | 39.503 | m3 | 429.38 | 920
2 | 提升泵房 | 估算投资（万元） 建筑工程: 51.128; 估算投资（万元） 设 备: 67.7576; 估算投资（万元） 安装工程: 11.5188; 估算投资（万元） 合 计: 130.4044
2.1 | ±0.00以上 | 9.24 |  |  |  | 9.24 | m2 | 56 | 1650
2.2 | ±0.00以下 | 41.888 | 67.7576 | 11.5188 |  | 121.1644 | m3 | 476 | 880
3 | 细格栅 | 6.2843 |  |  |  | 6.2843 | m³ | 66.15 | 950
4 | 曝气沉砂池 | 30.0762 | 62.3663 | 10.6023 |  | 103.0448 | m³ | 325.5 | 924
5 | 选择厌氧池 | 109.698 |  |  |  | 109.698 | m³ | 1556 | 705
6 | ORBAL氧化沟 | 1073.785 | 346.7904 | 58.9544 |  | 1479.5298 | m³ | 16910 | 635
7 | 终沉池 | 396 | 116.3 | 19.771 |  | 532.071 | m³ | 6000 | 660
8 | 配水井 | 估算投资（万元） 设 备: 11.9; 估算投资（万元） 安装工程: 2.023; 估算投资（万元） 合 计: 13.923
9 | 接触池 | 28.2744 |  | 2.5 |  | 30.7744 | m³ | 321.3 | 880
10 | 加氯间 | 34.8348 | 16.64 | 2.8288 |  | 54.3036 | m2 | 211.12 | 1650
（二） | 污泥处理 | 估算投资（万元） 建筑工程: 88.9741; 估算投资（万元） 设 备: 153.3218; 估算投资（万元） 安装工程: 25.9897; 估算投资（万元） 合 计: 268.2856
1 | 贮泥池 | 5.3641 | 1.5 | 0.18 |  | 7.0441 | m³ | 63.48 | 845
2 | 污泥脱水机房 | 69.3 | 96.7528 | 16.448 |  | 182.5008 | m² | 420 | 1650
3 | 回流及剩余污泥泵房 | 14.31 | 55.069 | 9.3617 |  | 78.7407 | m3 | 180 | 795
（三） | 辅助生产配套设施 | 估算投资（万元） 建筑工程: 130.15; 估算投资（万元） 设 备: 599.76; 估算投资（万元） 安装工程: 101.5087; 估算投资（万元） 合 计: 831.4187
1 | 变配电间 | 66 |  | 0.5 |  | 66.5 | m² | 400 | 1650
2 | 仓库、车库及工种工房 | 39.15 | 43 |  |  | 82.15 | m² | 270 | 1450
3 | 化验设备 | 估算投资（万元） 设 备: 23.76; 估算投资（万元） 合 计: 23.76
4 | 电气设备 | 估算投资（万元） 设 备: 233; 估算投资（万元） 安装工程: 46.4357; 估算投资（万元） 合 计: 279.4357
5 | 自控仪表 | 估算投资（万元） 设 备: 300; 估算投资（万元） 安装工程: 54.5731; 估算投资（万元） 合 计: 354.5731
6 | 消防 | 估算投资（万元） 建筑工程: 10; 估算投资（万元） 合 计: 10
7 | 安防 | 估算投资（万元） 建筑工程: 15; 估算投资（万元） 合 计: 15
（四） | 生产管理与生活设施 | 估算投资（万元） 建筑工程: 136.8468; 估算投资（万元） 安装工程: 8.6848; 估算投资（万元） 合 计: 145.5316
1 | 综合办公楼 | 100 |  | 7.2 |  | 107.2 | m² | 600 | 2000
2 | 食堂及浴室 | 18.56 |  | 1.4848 |  | 20.0448 | m² | 128 | 1450
3 | 宿舍 | 13.86 |  |  |  | 13.86 | m² | 84 | 1650
4 | 传达室 | 4.4268 |  |  |  | 4.4268 | m² | 28.56 | 1550
（五） | 厂区总平面 | 728.3305 | 5 | 304.1 |  | 1037.4305 | m² | 36000 | 328.064
1 | 场地平整( 填：270000m3) | 550 |  |  |  | 550 | m³ | 270000 | 25
2 | 厂区道路 | 79.196 |  |  |  | 79.196 | m² | 6599.67 | 120
3 | 厂区围墙 | 16.83 |  |  |  | 16.83 | m | 765 | 220
4 | 厂区大门 | 估算投资（万元） 设 备: 5; 估算投资（万元） 合 计: 5
5 | 厂区电力及照明 | 估算投资（万元） 安装工程: 85.6; 估算投资（万元） 合 计: 85.6
6 | 厂区给排水 | 估算投资（万元） 安装工程: 130; 估算投资（万元） 合 计: 130
7 | 厂区工艺管网 | 估算投资（万元） 安装工程: 88.5; 估算投资（万元） 合 计: 88.5
8 | 厂区绿化 | 82.3045 |  |  |  | 82.3045 | m² | 20576.12 | 40
（六） | 厂区外部工程 | 估算投资（万元） 建筑工程: 610.75; 估算投资（万元） 安装工程: 112; 估算投资（万元） 合 计: 722.75
1 | 接入供电电源 |  |  | 112 |  | 112 | km | 3.5 | 320000
2 | 接入供水 | 估算投资（万元） 建筑工程: 4; 估算投资（万元） 合 计: 4
3 | 厂外道路（路宽12米） | 250 |  |  |  | 250 | m | 1000 | 3500
4 | 挡墙（浆砌块石） | 350 |  |  |  | 350 | m3 | 12817.2 | 429.1109
5 | 草皮护坡 | 6.75 |  |  |  | 6.75 | m2 | 1500 | 45
（七） | 工器具购置费 | 估算投资（万元） 设 备: 0; 估算投资（万元） 合 计: 0
二 | 管网工程 | 8501.8675 | 403.8 | 126.6 |  | 9032.2675 | m | 88090 | 1025.3454
（一） | 截污主干管 | 4070.5253 |  |  |  | 4070.5253 | m | 27341 | 1488.799
1 | 钢筋混凝土排水管 d300 | 275.2208 |  |  |  | 275.2208 | m | 4649 | 592
2 | 钢筋混凝土排水管 d400 | 471.085 |  |  |  | 471.085 | m | 6635 | 710
3 | 钢筋混凝土排水管 d500 | 415.452 |  |  |  | 415.452 | m | 4668 | 890
4 | 钢筋混凝土排水管 d600 | 665.724 |  |  |  | 665.724 | m | 5739 | 1160
5 | 倒虹过河段 PE管 DN500 | 153.6 |  |  |  | 153.6 | m | 480 | 3200
6 | 压力管 PE管 DN300 | 156.911 |  |  |  | 156.911 | m | 907 | 1730
7 | 压力管 PE管 DN600 | 1287.36 |  |  |  | 1287.36 | m | 4023 | 3200
8 | 压力管过河 PE管 DN600（埋地） | 120 |  |  |  | 120 | m | 240 | 5000
10 | 道路破修费 | 525.1725 |  |  |  | 525.1725 | m2 | 35011.5 | 150
（二） | 截污干管 | 2643.9476 |  |  |  | 2643.9476 | m | 40686 | 649.8421
1 | 钢筋混凝土排水管 d300 | 2278.4896 |  |  |  | 2278.4896 | m | 38488 | 592
2 | 钢筋混凝土排水管 d400 | 156.058 |  |  |  | 156.058 | m | 2198 | 710
3 | 道路破修费 | 209.4 |  |  |  | 209.4 | m2 | 13960 | 150
（三） | 污水支管 | 1276.3196 |  |  |  | 1276.3196 | m | 20063 | 656.762
1 | 钢筋混凝土排水管 d300 | 1187.7296 |  |  |  | 1187.7296 | m | 20063 | 592
2 | 道路破修费 | 88.59 |  |  |  | 88.59 | m2 | 5906 | 150
（四） | 提升泵站 | 估算投资（万元） 建筑工程: 40.475; 估算投资（万元） 设 备: 20; 估算投资（万元） 安装工程: 3.4; 估算投资（万元） 合 计: 63.875
1 | 1号泵站 | 估算投资（万元） 建筑工程: 12.8; 估算投资（万元） 设 备: 13.5; 估算投资（万元） 安装工程: 2.295; 估算投资（万元） 合 计: 28.595
1.1 | ±0.00以上 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | m2 | 20 | 1250
1.2 | ±0.00以下 | 估算投资（万元） 建筑工程: 10.3; 估算投资（万元） 设 备: 13.5; 估算投资（万元） 安装工程: 2.295; 估算投资（万元） 合 计: 26.095
2 | 2号泵站 | 估算投资（万元） 建筑工程: 9.675; 估算投资（万元） 设 备: 6.5; 估算投资（万元） 安装工程: 1.105; 估算投资（万元） 合 计: 17.28
2.1 | ±0.00以上 | 1.875 |  |  |  | 1.875 | m2 | 15 | 1250
2.2 | ±0.00以下 | 估算投资（万元） 建筑工程: 7.8; 估算投资（万元） 设 备: 6.5; 估算投资（万元） 安装工程: 1.105; 估算投资（万元） 合 计: 15.405
3 | 泵站外部供电 | 估算投资（万元） 建筑工程: 18; 估算投资（万元） 合 计: 18
（五） | 污水处理站 | 470.6 | 383.8 | 123.2 |  | 977.6 | m3/d | 2650 | 3689.0566
Ⅱ | 工程建设其它费用 | 估算投资（万元） 其它费用: 2413.2963; 估算投资（万元） 合 计: 2413.2963
1 | 前期费 | 估算投资（万元） 其它费用: 72.6861; 估算投资（万元） 合 计: 72.6861
2 | 征地费 |  |  |  | 825 | 825 | 亩 | 55 | 150000
3 | 建设单位管理费 | 估算投资（万元） 其它费用: 502.5049; 估算投资（万元） 合 计: 502.5049
4 | 工程勘察费 | 估算投资（万元） 其它费用: 145.3722; 估算投资（万元） 合 计: 145.3722
5 | 工程设计费 | 估算投资（万元） 其它费用: 421.5794; 估算投资（万元） 合 计: 421.5794
6 | 竣工图编制费（8%设计费） | 估算投资（万元） 其它费用: 33.7264; 估算投资（万元） 合 计: 33.7264
7 | 施工图预算编制费（10%设计费） | 估算投资（万元） 其它费用: 42.1579; 估算投资（万元） 合 计: 42.1579
8 | 工程建设监理费 | 估算投资（万元） 其它费用: 290.7444; 估算投资（万元） 合 计: 290.7444
9 | 办公及生活家具购置费 |  |  |  | 5.55 | 5.55 | 人 | 37 | 2000
10 | 生产职工培训费 | 估算投资（万元） 其它费用: 13.32; 估算投资（万元） 合 计: 13.32
11 | 联合试运转费 | 估算投资（万元） 其它费用: 17.8364; 估算投资（万元） 合 计: 17.8364
12 | 环境影响评价费 计价格 | 估算投资（万元） 其它费用: 10; 估算投资（万元） 合 计: 10
13 | 工程招标代理服务费 | 估算投资（万元） 其它费用: 32.8186; 估算投资（万元） 合 计: 32.8186
Ⅲ | 预备费 | 估算投资（万元） 其它费用: 1689.48; 估算投资（万元） 合 计: 1689.48
Ⅳ | 铺底流动资金 | 估算投资（万元） 其它费用: 20; 估算投资（万元） 合 计: 20
Ⅴ | 总投资 | 估算投资（万元） 合 计: 18659.9963
Note on C64: User:

## Sheet1
陕西省旬阳县污水处理工程估算表
序号 | 工程和费用名称 | 估算投资（万元） |  |  |  |  | 技经指标
|  | 建筑工程 | 设 备 | 安装工程 | 其它费用 | 合 计 | 单位 | 数量 | 指标
Ⅰ | 工程费用 | 11966.5025 | 1798.0461 | 787.0815 |  | 14551.6301 | m³ | 20000 | 7275.815
一 | 污水处理厂 | 3464.635 | 1394.2461 | 660.4815 |  | 5519.3626 | m³ | 20000 | 2759.6813
（一） | 污水处理 | 1769.5836 | 621.7543 | 108.1982 |  | 2499.5361 | m³ | 20000 | 1249.7681
1 | 粗格栅 | 39.503 |  |  |  | 39.503 | m3 | 429.38 | 920
2 | 提升泵房 | 估算投资（万元） 建筑工程: 51.128; 估算投资（万元） 设 备: 67.7576; 估算投资（万元） 安装工程: 11.5188; 估算投资（万元） 合 计: 130.4044
2.1 | ±0.00以上 | 9.24 |  |  |  | 9.24 | m2 | 56 | 1650
2.2 | ±0.00以下 | 41.888 | 67.7576 | 11.5188 |  | 121.1644 | m3 | 476 | 880
3 | 细格栅 | 6.2843 |  |  |  | 6.2843 | m³ | 66.15 | 950
4 | 曝气沉砂池 | 30.0762 | 62.3663 | 10.6023 |  | 103.0448 | m³ | 325.5 | 924
5 | 选择厌氧池 | 109.698 |  |  |  | 109.698 | m³ | 1556 | 705
6 | ORBAL氧化沟 | 1073.785 | 346.7904 | 58.9544 |  | 1479.5298 | m³ | 16910 | 635
7 | 终沉池 | 396 | 116.3 | 19.771 |  | 532.071 | m³ | 6000 | 660
8 | 配水井 | 估算投资（万元） 设 备: 11.9; 估算投资（万元） 安装工程: 2.023; 估算投资（万元） 合 计: 13.923
9 | 接触池 | 28.2744 |  | 2.5 |  | 30.7744 | m³ | 321.3 | 880
10 | 加氯间 | 34.8348 | 16.64 | 2.8288 |  | 54.3036 | m2 | 211.12 | 1650
（二） | 污泥处理 | 估算投资（万元） 建筑工程: 88.9741; 估算投资（万元） 设 备: 153.3218; 估算投资（万元） 安装工程: 25.9897; 估算投资（万元） 合 计: 268.2856
1 | 贮泥池 | 5.3641 | 1.5 | 0.18 |  | 7.0441 | m³ | 63.48 | 845
2 | 污泥脱水机房 | 69.3 | 96.7528 | 16.448 |  | 182.5008 | m² | 420 | 1650
3 | 回流及剩余污泥泵房 | 14.31 | 55.069 | 9.3617 |  | 78.7407 | m3 | 180 | 795
（三） | 辅助生产配套设施 | 估算投资（万元） 建筑工程: 130.15; 估算投资（万元） 设 备: 599.76; 估算投资（万元） 安装工程: 101.5087; 估算投资（万元） 合 计: 831.4187
1 | 变配电间 | 66 |  | 0.5 |  | 66.5 | m² | 400 | 1650
2 | 仓库、车库及工种工房 | 39.15 | 43 |  |  | 82.15 | m² | 270 | 1450
3 | 化验设备 | 估算投资（万元） 设 备: 23.76; 估算投资（万元） 合 计: 23.76
4 | 电气设备 | 估算投资（万元） 设 备: 233; 估算投资（万元） 安装工程: 46.4357; 估算投资（万元） 合 计: 279.4357
5 | 自控仪表 | 估算投资（万元） 设 备: 300; 估算投资（万元） 安装工程: 54.5731; 估算投资（万元） 合 计: 354.5731
6 | 消防 | 估算投资（万元） 建筑工程: 10; 估算投资（万元） 合 计: 10
7 | 安防 | 估算投资（万元） 建筑工程: 15; 估算投资（万元） 合 计: 15
（四） | 生产管理与生活设施 | 估算投资（万元） 建筑工程: 136.8468; 估算投资（万元） 设 备: 0; 估算投资（万元） 安装工程: 8.6848; 估算投资（万元） 合 计: 145.5316
1 | 综合办公楼 | 100 |  | 7.2 |  | 107.2 | m² | 600 | 2000
2 | 食堂及浴室 | 18.56 |  | 1.4848 |  | 20.0448 | m² | 128 | 1450
3 | 宿舍 | 13.86 |  |  |  | 13.86 | m² | 84 | 1650
4 | 传达室 | 4.4268 |  |  |  | 4.4268 | m² | 28.56 | 1550
（五） | 厂区总平面 | 728.3305 | 5 | 304.1 |  | 1037.4305 | m² | 36000 | 328.064
1 | 场地平整( 填：270000m3) | 550 |  |  |  | 550 | m³ | 270000 | 25
2 | 厂区道路 | 79.196 |  |  |  | 79.196 | m² | 6599.67 | 120
3 | 厂区围墙 | 16.83 |  |  |  | 16.83 | m | 765 | 220
4 | 厂区大门 | 估算投资（万元） 设 备: 5; 估算投资（万元） 合 计: 5
5 | 厂区电力及照明 | 估算投资（万元） 安装工程: 85.6; 估算投资（万元） 合 计: 85.6
6 | 厂区给排水 | 估算投资（万元） 安装工程: 130; 估算投资（万元） 合 计: 130
7 | 厂区工艺管网 | 估算投资（万元） 安装工程: 88.5; 估算投资（万元） 合 计: 88.5
8 | 厂区绿化 | 82.3045 |  |  |  | 82.3045 | m² | 20576.12 | 40
（六） | 厂区外部工程 | 估算投资（万元） 建筑工程: 610.75; 估算投资（万元） 安装工程: 112; 估算投资（万元） 合 计: 722.75
1 | 接入供电电源 |  |  | 112 |  | 112 | km | 3.5 | 320000
2 | 接入供水 | 估算投资（万元） 建筑工程: 4; 估算投资（万元） 合 计: 4
3 | 厂外道路（路宽12米） | 250 |  |  |  | 250 | m | 1000 | 3500
4 | 挡墙（浆砌块石） | 350 |  |  |  | 350 | m3 | 12817.2 | 429.1109
5 | 草皮护坡 | 6.75 |  |  |  | 6.75 | m2 | 1500 | 45
（七） | 工器具购置费 | 估算投资（万元） 设 备: 14.41; 估算投资（万元） 合 计: 14.41
二 | 管网工程 | 8501.8675 | 403.8 | 126.6 |  | 9032.2675 | m | 88090 | 1025.3454
（一） | 截污主干管 | 4070.5253 |  |  |  | 4070.5253 | m | 27341 | 1488.799
1 | 钢筋混凝土排水管 d300 | 275.2208 |  |  |  | 275.2208 | m | 4649 | 592
2 | 钢筋混凝土排水管 d400 | 471.085 |  |  |  | 471.085 | m | 6635 | 710
3 | 钢筋混凝土排水管 d500 | 415.452 |  |  |  | 415.452 | m | 4668 | 890
4 | 钢筋混凝土排水管 d600 | 665.724 |  |  |  | 665.724 | m | 5739 | 1160
5 | 倒虹过河段 PE管 DN500 | 153.6 |  |  |  | 153.6 | m | 480 | 3200
6 | 压力管 PE管 DN300 | 156.911 |  |  |  | 156.911 | m | 907 | 1730
7 | 压力管 PE管 DN600 | 1287.36 |  |  |  | 1287.36 | m | 4023 | 3200
8 | 压力管过河 PE管 DN600（埋地） | 120 |  |  |  | 120 | m | 240 | 5000
10 | 道路破修费 | 525.1725 |  |  |  | 525.1725 | m2 | 35011.5 | 150
（二） | 截污干管 | 2643.9476 |  |  |  | 2643.9476 | m | 40686 | 649.8421
1 | 钢筋混凝土排水管 d300 | 2278.4896 |  |  |  | 2278.4896 | m | 38488 | 592
2 | 钢筋混凝土排水管 d400 | 156.058 |  |  |  | 156.058 | m | 2198 | 710
3 | 道路破修费 | 209.4 |  |  |  | 209.4 | m2 | 13960 | 150
（三） | 污水支管 | 1276.3196 |  |  |  | 1276.3196 | m | 20063 | 656.762
1 | 钢筋混凝土排水管 d300 | 1187.7296 |  |  |  | 1187.7296 | m | 20063 | 592
2 | 道路破修费 | 88.59 |  |  |  | 88.59 | m2 | 5906 | 150
（四） | 提升泵站 | 估算投资（万元） 建筑工程: 40.475; 估算投资（万元） 设 备: 20; 估算投资（万元） 安装工程: 3.4; 估算投资（万元） 合 计: 63.875
1 | 1号泵站 | 估算投资（万元） 建筑工程: 12.8; 估算投资（万元） 设 备: 13.5; 估算投资（万元） 安装工程: 2.295; 估算投资（万元） 合 计: 28.595
1.1 | ±0.00以上 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | m2 | 20 | 1250
1.2 | ±0.00以下 | 估算投资（万元） 建筑工程: 10.3; 估算投资（万元） 设 备: 13.5; 估算投资（万元） 安装工程: 2.295; 估算投资（万元） 合 计: 26.095
2 | 2号泵站 | 估算投资（万元） 建筑工程: 9.675; 估算投资（万元） 设 备: 6.5; 估算投资（万元） 安装工程: 1.105; 估算投资（万元） 合 计: 17.28
2.1 | ±0.00以上 | 1.875 |  |  |  | 1.875 | m2 | 15 | 1250
2.2 | ±0.00以下 | 估算投资（万元） 建筑工程: 7.8; 估算投资（万元） 设 备: 6.5; 估算投资（万元） 安装工程: 1.105; 估算投资（万元） 合 计: 15.405
3 | 泵站外部供电 | 估算投资（万元） 建筑工程: 18; 估算投资（万元） 合 计: 18
（五） | 污水处理站 | 470.6 | 383.8 | 123.2 |  | 977.6 | m3/d | 2650 | 3689.0566
Ⅱ | 工程建设其它费用 | 估算投资（万元） 其它费用: 2804.8341; 估算投资（万元） 合 计: 2804.8341
1 | 前期费 | 估算投资（万元） 其它费用: 72.7582; 估算投资（万元） 合 计: 72.7582
2 | 征地费 |  |  |  | 1215 | 1215 | 亩 | 81 | 150000
3 | 建设单位管理费 | 估算投资（万元） 其它费用: 502.894; 估算投资（万元） 合 计: 502.894
4 | 工程勘察费 | 估算投资（万元） 其它费用: 145.5163; 估算投资（万元） 合 计: 145.5163
5 | 工程设计费 | 估算投资（万元） 其它费用: 421.9973; 估算投资（万元） 合 计: 421.9973
6 | 竣工图编制费（8%设计费） | 估算投资（万元） 其它费用: 33.7598; 估算投资（万元） 合 计: 33.7598
7 | 施工图预算编制费（10%设计费） | 估算投资（万元） 其它费用: 42.1997; 估算投资（万元） 合 计: 42.1997
8 | 工程建设监理费 | 估算投资（万元） 其它费用: 291.0326; 估算投资（万元） 合 计: 291.0326
9 | 办公及生活家具购置费 |  |  |  | 5.55 | 5.55 | 人 | 37 | 2000
10 | 生产职工培训费 | 估算投资（万元） 其它费用: 13.32; 估算投资（万元） 合 计: 13.32
11 | 联合试运转费 | 估算投资（万元） 其它费用: 17.9805; 估算投资（万元） 合 计: 17.9805
12 | 环境影响评价费 计价格 | 估算投资（万元） 其它费用: 10; 估算投资（万元） 合 计: 10
13 | 工程招标代理服务费 | 估算投资（万元） 其它费用: 32.8258; 估算投资（万元） 合 计: 32.8258
Ⅲ | 预备费 | 估算投资（万元） 其它费用: 1723.54; 估算投资（万元） 合 计: 1723.54
Ⅳ | 铺底流动资金 | 估算投资（万元） 其它费用: 20; 估算投资（万元） 合 计: 20
Ⅴ | 总投资 | 估算投资（万元） 合 计: 19100.0042
Note on C63: User: