附件：

陕西省电力需求侧管理实施细则（试行）

- 总则

第一条  为进一步做好电力需求侧管理工作，促进电力资源优化配置，保障用电秩序，依据国家发展和改革委员会等六部委《电力需求侧管理办法》（发改运行[2010]2643号），结合陕西实际，特制定本实施细则。

第二条  本实施细则适用于陕西省行政区域内开展的电力需求侧管理工作和相关活动。

第三条  电力需求侧管理是指为提高电力资源利用效率，改进用电方式，实现科学用电、节约用电、有序用电所开展的相关活动，是实现全省节能减排目标的一项重要措施。

第四条  满足电力需求应坚持节约与开发并举、节约优先的原则，在增加电力供应的同时，统筹考虑并优先采用需求侧管理措施。

第五条  电力需求侧管理的目标是：通过实施有效的组织管理、规划管理、负荷管理、节电管理等措施，降低陕西省单位GDP能耗，促进陕西省能源、经济、环境和谐健康发展。

第二章  组织管理

第六条  省发展改革委（以下简称省发展改革委）负责全省电力需求侧管理工作，组织实施、协调与监督，拟定相关管理制度，建立健全电力需求侧管理运行机制，提出具体工作内容和目标，推动节能服务业的发展。

各市（县）人民政府电力运行主管部门负责本行政区域内电力需求侧管理工作的组织实施。

- 省（市、县）级电网企业是电力需求侧管理的重要实施主体，在电网规划、生产运行、用户用电管理中落实相关要求，自行开展并引导用户实施电力需求侧管理，为其他各方开展相关工作提供便利条件。

- 省（市、县）级财政、物价、环保、科技等主管部门在各自职责范围内共同做好电力需求侧管理的相关工作。

- 电力用户是电力需求侧管理的直接参与者，政府鼓励其实施电力需求侧管理技术和措施，电力用户应积极采用节能技术，优化用电方式，落实负荷管理等各项电力需求侧管理措施，根据节能降耗和安全生产的要求，满足设计、接网等环节相关技术标准和管理标准。

- 规划管理

- 省发展改革委会同相关部门和省级电网企业共同制定电力需求侧管理规划，纳入全省电力工业发展规划和地区经济发展规划。

- 省发展改革委做好电力需求侧资源潜力调研和市场分析工作，制定年度工作计划，提出负荷管理目标和节电目标。

- 省发展改革委根据全省经济发展目标和电力供需特点，将通过需求侧管理节约的电力和电量，作为一种资源纳入能源发展规划。

- 负荷管理

- 负荷管理是通过采取有效的经济、技术和行政管理手段，引导用户改变用电方式，确保合理用电。

- 省发展改革委组织电网企业制定电力需求侧错、避峰方案，按照“先错峰、后避峰、再限电”的实施原则，采取科学、合理、有效措施，实现有序用电、有序限电。

- 省发展改革委根据年度电力供需形势和国家有关政策组织编制《陕西电网有序用电预案》，并报省人民政府、国家发展和改革委员会备案。

- 省发展改革委组织制定电力供应应急预案，建立电力供需预警机制和电煤供应预警机制。

- 省物价主管部门要按照负荷特性，修订完善用电侧峰谷电价制度，逐步推行季节电价、高可靠性电价、可中断负荷电价等电价制度，鼓励低谷蓄能，有效发挥价格调控机制，引导电力需求侧管理。

- 各级电网企业要按照优先满足维护社会秩序、避免发生人身或重大设备安全事故、保障人民群众生命财产安全和居民生活的用电需求原则，进一步强化有序用电管理。

- 各级电网企业要按照全省有序用电预案的编制原则细化完善所辖地区电网有序用电预案，按照“定供电单位、定变电站、定线路、定客户、定负荷”的原则，将限电负荷分解落实到每条馈路和每个客户。

- 各级电网企业制定所辖电网有序用电预案，由省电力公司及所属地市级电网公司汇总，报省（市）级政府电力运行主管部门批准后严格执行，确保电力安全、有序供应。

- 各级电网企业应密切关注电力供需变化，预计本地区可能出现持续电力电量供应不足时，应报告本级电力运行主管部门，各级电力运行主管部门应适时启动相应级别的有序用电预案，并及时报告省发展改革委。

- 有序用电预案实施过程中，市（县）级电力运行主管部门组织好信息发布、监督检查和相关统计工作，各级电网企业应做好配合。

- 电网企业应加强对电力用户用电信息的采集、分析，为电力用户实施电力需求侧管理提供技术支撑和信息服务，电力用户应积极配合电网企业实施用电信息采集、分析工作。

- 省电力公司和省地方电力集团公司应通过电力负荷管理系统开展负荷监测和控制,负荷监测能力应达到所辖电网最大用电负荷的70%以上，负荷控制能力达到所辖电网最大用电负荷的10%以上。

- 全省50千伏安及以上电力用户（包括3个月及以上的临时用户），均应安装负荷管理系统终端。

- 电网企业负责负荷管理系统的建设、监测、调试、运行和维护，电力负荷管理终端设备投运后由电网企业代为维护管理。电网企业开展电力需求侧管理工作的合理支出，计入供电成本。

第五章  节电管理

- 节电管理是通过技术和经济手段，实现减少电能损耗，提高能源利用效率和保护环境。

- 省发展改革委定期选择全省电力需求侧潜力较大的用户，组织电网企业等相关单位为其开展电力需求侧管理提供咨询服务。

- 鼓励节能服务公司积极发挥作用，采用合同能源管理方式实施节能改造项目。

- 省发展改革委会同相关部门和单位制定省级电网企业年度电力电量节约指标，并建立相应的考核机制。

- 鼓励省级、地（市）级电网企业通过相关电网技术改进和开展节能服务项目，实现年度电力电量节约指标。年度节电指标不低于有关电网企业售电营业区内上年售电量的0.3%、最大用电负荷的0.3%，电网企业可通过自行组织或购买服务的方式实现节电目标。通过实施有序用电减少的电力电量不予计入。

- 鼓励电网企业采用节能变压器，合理减少供电半径，增强无功补偿，引导用户加强无功管理，实现分电压等级统计分析线损等，稳步降低线损率。

- 鼓励用户采用以下符合国家要求电力需求侧管理技术：电力负荷管理技术及装置，绿色照明等高效节能用电技术，变频调速技术，热泵技术，电蓄冷、电蓄热等蓄能技术，电动机系统节能技术，高效电加热技术，节能变压技术，无功自动补偿技术，大功率低频电源冶炼技术，实现优化用电方式，配合政府主管部门和电网企业开展电力需求侧管理。

- 电网企业应对重点用能单位节电情况进行监测，监督检查企业完成电力电量节约指标，确保实现全省节能减排目标。

- 鼓励通过政府有关部门授权的第三方机构认定电力电量节约量。

第六章  激励措施

- 陕西省电力需求侧管理资金，从全省销售电价中附加征收的城市公用事业附加费中提取每千瓦时2厘钱的专项资金及差别电价收入中列支。

- 电力需求侧管理资金主要用于电力负荷管理系统的建设、运行和维护，实施试点、示范和重点项目的补贴，实施有序用电的补贴和有关宣传、培训、评估费用以及电网企业实施节能管理增加的合理支出。

第三十八条  电力需求侧管理资金实行独立核算、专款专用。省发改委和省财政厅负责对电网企业年度需求侧管理的合理支出情况进行监督，电网企业在每年3月底前将上年度电力需求侧管理支出情况和当年资金支出预算上报省发展改革委和省财政厅。

第三十九条  电力需求侧管理专项资金管理办法由省财政厅会同省发展改革委另行制定。

第七章  附则

第四十条  本细则中电力负荷管理系统是指用于对电力用户用电信息采集、分析及电力负荷进行控制的软硬件平台和开展电力需求侧管理的信息支持辅助系统。

第四十一条  本细则由省发展改革委负责解释。

第四十二条  本细则自2012年1月1日起施行。